## Trykkavløp
Etableringskostnad
Totalkostnad
Driftskostnad, årlig
Kommunale avgifter
Tilknytningsgebyr avløp
Årsgebyr avløp | Forbruksgebyr
Fast gebyr
Antatt levetid* |  | 20
*Levetid satt lik som for minirenseanlegg da det er enklere å sammenligne
Totalsum |  | 0

## Privat avløprensing
|  | 5 pe | 10 pe | 15 pe | 20 pe | 30 pe | 40 pe | 50 pe
Minirenseanlegg; installering
Anleggskostnad uten montering, gj.snitt.* |  | 47261 | 64047 | 92878 | 120978 | 150971 | 173225 | 198566
Pris på søknad om utslippstillatelse, graving og montering inkl. 10m grøft 5 pe, gj.snitt* |  | 45000 | 50000 | 56000 | 64500 | 70500 | 76500 | 88000
Total etableringskostnad |  | 92261 | 114047 | 148878 | 185478 | 221471 | 249725 | 286566
Minirenseanlegg; drift
Service, inkl. kjemikalier* |  | 3406 | 4382 | 5618 | 7226 | 9280 | 10453 | 12303
*Eks. mva
OBS! I tillegg kommer evnt. stikkgrøfter inn til hver bolig.
Kommunale avgifter
Saksbehandlingsgebyr
Tilsynsgebyr, årlig
Slamtømming, årlig
Antatt levetid, antall år |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Totalkostnad, hele levetiden |  | 228501 | 289327 | 373598 | 474518 | 592671 | 667845 | 778686
|  | 5 pe | 10 pe | 15 pe | 20 pe | 30 pe | 40 pe | 50 pe
Infiltrasjonsanlegg; installering
Slamavskiller |  | 25000 | 45000 | 65000 | 75000 | 85000 | 95000 | 105000
Infiltrasjonspakke |  | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 45000 | 55000 | 65000
Entreprenørarbeider | Høy (1,25) | 51250 | 81250 | 111250 | 128750 | 151250 | 173750 | 196250
Graving, nedsetting og rør | Lav (0,75) | 38750 | 58750 | 78750 | 91250 | 108750 | 126250 | 143750
Grunnundersøkelser
Infiltrasjonsanlegg; drift
Årlig service, ett besøk |  | 1750 | 3500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000
Kommunale avgifter
Slamtømming, årlig* |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000
Tilsynsgebyr, årlig
Saksbehandlingsgebyr
*Pris vil variere fra kommune til kommune
Antatt levetid* |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Totalkostnad, høy sats, hele levetiden |  | 231250 | 321250 | 406250 | 458750 | 621250 | 683750 | 746250
Totalkostnad, lav sats, hele levetiden |  | 218750 | 298750 | 373750 | 421250 | 578750 | 636250 | 693750
*Levetiden vil kunne være mer enn det vanlige for avløpsrenseanlegg (20-25 år) dersom det er riktig etablert og riktig dimensjonert. Tar utgangspunkt i 20 år.
|  | 5 pe | 10 pe | 15 pe | 20 pe | 30 pe | 40 pe | 50 pe
Filterbedanlegg; installering
Anleggskostnad |  | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | Prosjektpriser på forespørsel
Entreprenørarbeider | Høy (1,00) | 200000 | 300000 | 400000 | 500000
Graving, nedsetting og rør | Lav (0,50) | 100000 | 150000 | 200000 | 250000
Grunnundersøkelser
Filterbedanlegg; drift
Årlig service, to besøk |  | 3500 | 6500 | 7500 | 10000 | Prosjektpriser på forespørsel
Kommunale avgifter
Tømmekostnad, årlig* |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Prosjektpriser på forespørsel
Tilsynsgebyr, årlig
Saksbehandlingsgebyr
*Pris vil variere fra kommune til kommune
Antatt levetid* |  | 20 | 20 | 20 | 20 | Prosjektpriser på forespørsel
Totalkostnad, høy sats, hele levetiden |  | 570000 | 830000 | 1050000 | 1300000
Totalkostnad, lav sats, hele levetiden |  | 470000 | 680000 | 850000 | 1050000
*Levetiden på anlegget vil være mer enn 20 år, men filtermediet må byttes ut etter 20 år. Tar derfor utgangspunkt i 20 år.
|  | 5 pe | 10 pe | 15 pe | 20 pe | 30 pe | 40 pe | 50 pe
Gråvannsanlegg, bolig; installering
Anleggskostnad |  | 65000 | 124000 | 175000 | 215000 | Prosjektpriser på forespørsel
Entreprenørarbeider | Høy (1,2) | 97500 | 186000 | 262500 | 322500
Graving, nedsetting og rør | Lav (0,75) | 48750 | 93000 | 131250 | 161250
Gråvannsanlegg, bolig; drift
Årlig service, to besøk |  | 2400 | 2800 | 3400 | 4400 | Prosjektpriser på forespørsel
Kommunale avgifter
Tømmekostnad, årlig* |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Prosjektpriser på forespørsel
Tilsynsgebyr, årlig
Saksbehandlingsgebyr
*Pris vil variere fra kommune til kommune
Antatt levetid* |  | 20 | 20 | 20 | 20 | Prosjektpriser på forespørsel
Totalkostnad, høy sats, hele levetiden |  | 310500 | 466000 | 605500 | 725500
Totalkostnad, lav sats, hele levetiden |  | 261750 | 373000 | 474250 | 564250
*Antar lik levetid som minirenseanlegg
|  | 5 pe | 10 pe | 15 pe | 20 pe | 30 pe | 40 pe | 50 pe
Gråvannsanlegg, hytte; installering
Anleggskostnad |  | 50000 | 65000 | 105000 | 122000 | Prosjektpriser på forespørsel
Entreprenørarbeider | Høy (1,2) | 60000 | 78000 | 126000 | 146400
Graving, nedsetting og rør | Lav (0,75) | 37500 | 48750 | 78750 | 91500
Gråvannsanlegg, hytte; drift
Årlig service, ett besøk |  | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | Prosjektpriser på forespørsel
Kommunale avgifter
Tømmekostnad, årlig* |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Prosjektpriser på forespørsel
Tilsynsgebyr, årlig
Saksbehandlingsgebyr
*Pris vil variere fra kommune til kommune. Anlegget tømmes normalt hvert 2.år
Antatt levetid* |  | 20 | 20 | 20 | 20 | Prosjektpriser på forespørsel
Totalkostnad, høy sats, hele levetiden |  | 184000 | 221000 | 315000 | 362400
Totalkostnad, lav sats, hele levetiden |  | 161500 | 191750 | 267750 | 307500
*Antar lik levetid som minirenseanlegg
|  | 5 pe | 10 pe | 15 pe | 20 pe | 30 pe | 40 pe | 50 pe
Sandfilteranlegg gråvann; installering
Slamavskiller |  | 25000 | 35000 | 45000 | 55000 | Prosjektpriser på forespørsel
Infiltrasjonspakke |  | 15000 | 20000 | 25000 | 30000
Entreprenørarbeid | Høy (1,5) | 43750 | 61250 | 78750 | 96250
Graving, nedsetting og rør | Lav (1,25) | 31250 | 43750 | 56250 | 68750
Grunnundersøkelser
Sandfilteranlegg gråvann; drift
Årlig service, ett besøk |  | 1200 | 1400 | 1700 | 2200 | Prosjektpriser på forespørsel
Kommunale avgifter
Tømmekostnad, årlig* |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Prosjektpriser på forespørsel
Tilsynsgebyr, årlig
Saksbehandlingsgebyr
*Pris vil variere fra kommune og kommune. Anlegget vil normalt tømmes hvert 2.år
Antatt levetid* |  | 10 | 10 | 10 | 10 | Prosjektpriser på forespørsel
Totalkostnad, høy sats, hele levetiden |  | 120750 | 155250 | 190750 | 228250
Totalkostnad, lav sats, hele levetiden |  | 108250 | 137750 | 168250 | 200750
*Anlegget kan ha veldig lang levetid, men filtermediet må byttes ut hvert 10.år. Antatt levetid settes derfor som 10 år.